### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 февраля  2024 г.	  № 18

Об утверждении паспортов населенных пунктов Ореховского сельского поселения, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров.

В соответствии с Федеральным законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Правительства Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Устава Ореховского сельского поселения, администрация Ореховского сельского поселения постановляет:

- Утвердить паспорта населенных пунктов Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, подверженных угрозе ландшафтных  и лесных (природных) пожаров на 2024 год:

  - Паспорт  с.Орехово (приложение № 1);

  - Паспорт х.Прыдки (приложение № 2);

  - Паспорт с.Медведево (приложение № 3)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению в сети интернет.

Глава   Ореховского  сельского  поселения                           Н.Г.Лушкина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ореховского сельского поселения

от 22.02.2024 г. № 18

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | с.Орехово |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Ореховское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Даниловский муниципальный район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Волгоградская область |

I. Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 1.44 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 424 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 488 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1.5 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | отсутствуют |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 11 мин |

- II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу со степным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| - № п/п | - Наименование социального объекта | - Адрес объекта | - Численность персонала | - Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - нет |  |  |  |

- III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

- 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:

- - нет

- 2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

- - ПЧ № 83 ГКУ ВО  2 отряд ПС, ст. Островская ул. Советская 10-а

- IV. Лица ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| - № п/п | - Фамилия, имя, отчество | - Должность | - Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Лушкина Наталья - Григорьевна | - Глава Ореховского с/п | - 8(84461)5-71-47 |
| - 2 | - Дворникова Любовь - Сергеевна | - Специалист администрации | - 8(84464)5-71-35 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п\п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской безопасности | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками). | имеется |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. | имеется |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды. | имеется |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. | имеется |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону. | имеется |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению ландшафтных (природных) пожаров добровольных пожарных дружин (команд). | имеется |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах развития территорий населенного пункта. | имеется |
| № п/п; Показатель готовности; Критерии готовности (имеется/отсутствует). Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| с.Орехово Даниловского района Волгоградской области |  |  |
| (полное наименование населенного пункта) |  |  |
| ГОТОВ/НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* (не нужное зачеркнуть) |  |  |

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности не учитывается.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ореховского сельского поселения

от 22.02.2024 г. № 18

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | х. Прыдки |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Администрация Ореховского сельского поселения |
| Наименование муниципального района | Даниловский муниципальный район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Волгоградская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0.27 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 14 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 25 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 0.3 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | отсутствуют |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 20 мин |

- II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу со степным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| - № п/п | - Наименование социального объекта | - Адрес объекта | - Численность персонала | - Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - нет |  |  |  |

- III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

- 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:

- - нет

- 2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

- - ПЧ № 83 ГКУ ВО  2 отряд ПС, ст. Островская ул. Советская 10-а

- IV. Лица ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| - № п/п | - Фамилия, имя, отчество | - Должность | - Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Лушкина Наталья - Григорьевна | - Глава Ореховского с/п | - 8(84461)5-71-47 |
| - 2 | - Дворникова Любовь - Сергеевна | - Специалист администрации | - 8(84464)5-71-35 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п\п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской безопасности | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками). | имеется |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. | имеется |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды. | имеется |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. | имеется |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону. | имеется |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению ландшафтных (природных) пожаров добровольных пожарных дружин (команд). | имеется |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах развития территорий населенного пункта. | имеется |

№ п/п; Показатель готовности; Критерии готовности (имеется/отсутствует). Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

х. Прыдки

(полное наименование населенного пункта)

ГОТОВ/НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону*

(ненужное зачеркнуть)

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ореховского сельского поселения

от 22.02.2024 г. № 18

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | с.Медведево |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Администрация Ореховского сельского поселения |
| Наименование муниципального района | Даниловский муниципальный район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Волгоградская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0.27 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 7 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 20 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 0.3 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | отсутствуют |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 12 мин |

- II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу со степным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| - № п/п | - Наименование социального объекта | - Адрес объекта | - Численность персонала | - Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - нет |  |  |  |

- III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

- 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:

- - нет

- 2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

- - ПЧ № 83 ГКУ ВО  2 отряд ПС, ст. Островская ул. Советская 10-а

- IV. Лица ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| - № п/п | - Фамилия, имя, отчество | - Должность | - Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Лушкина Наталья - Григорьевна | - Глава Ореховского с/п | - 8(84461)5-71-47 |
| - 2 | - Дворникова Любовь - Сергеевна | - Специалист администрации | - 8(84464)5-71-35 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п\п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской безопасности | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками). | имеется |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. | имеется |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды. | имеется |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. | имеется |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону. | имеется |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению ландшафтных (природных) пожаров добровольных пожарных дружин (команд). | имеется |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах развития территорий населенного пункта. | имеется |

№ п/п; Показатель готовности; Критерии готовности (имеется/отсутствует). Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

с. Медведево

(полное наименование населенного пункта)

ГОТОВ/НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону*

(ненужное зачеркнуть)

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности не учитывается.